РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН

Администрация Нижнесирского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11»  мая 2021г.                        с. Нижние Сиры                                                № 27

Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на территории администрации  Нижнесирского сельсовета на 2021-2025 годы

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнесирский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия от 05.01.2006г № 14 – Администрация Нижнесирского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории администрации Нижнесирского сельсовета на 2021-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнесирского сельсовета от 07.07.2020г. № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Нижнесирского сельсовета на 2020-2024 годы»»

3. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии администрации Нижнесирского сельсовета Кузин С.Л. включить программу в перечень муниципальных программ Нижнесирского сельсовета, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Нижнесирского сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Нижнесирского сельсовета                                                            О.В. Петрунова

Приложение №1

к постановлению администрации

Нижнесирского сельсовета

от «11»  мая 2021 года № 27

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории администрации Нижнесирского сельсовета на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории администрации Нижнесирского сельсовета на 2021 – 2025годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; -Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчик программы | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Нижнесирского сельсовета |
| Цель программы | Реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении; - повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет рационального использования при их производстве, передаче и потребления и обеспечения условий повышения энергетической эффективности; -снижение финансовой нагрузки на бюджет Администрации Нижнесирского сельсовета; - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и Администрации Нижнесирского сельсовета. |
| Задачи программы | - снижение расходов электрической энергии на наружное освещение администрации Нижнесирского сельсовета; - оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами потребления - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - повышение уровня компетентности работников администрации Нижнесирского сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; -активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энергосбережения; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов; создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории администрации Нижнесирского сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показателю муниципальной программы | - количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения – 100%; - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения - 100%; - «Реконструкция сетей водопровода в д. Нижний Курлугаш Таштыпского района Республики Хакасия от скважины № 1310» - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования – 100%; - доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) -100%; Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в единицах условного топлива) -15% на весь период программы. -доля организаций находящихся на территории Нижнесирского сельсовета, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов-100% -доля расчетов потребителей бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) – 100%. |
| Социальная экономическая эффективность | За период реализации программы: -минимизация затрат бюджета по эксплуатацию объектов соцкультбыта - сокращение удельной потребности в энергоносителях в энергетическом секторе экономики в целом, - повышение культуры энергопотребления среди населения, -формирование и проведение энергосберегающей политики на территории Нижнесирского сельсовета. - уменьшение социальной напряжённости среди населения. |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2025годы Программа реализуется в один этап. |
| Источники финансирования программы | Общий объем финансирования 5250,0 тыс. руб. - средства местного бюджета по годам:. 2021 год -; 1020.0; тыс. руб.. 2022 год -; 1170.0; тыс. руб.. 2023 год -; 1020.0; тыс. руб.. 2024 год -; 1020.0; тыс. руб.. 2025 год - 1020.0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100 % к 2025 году; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 75 % к 2025 году; - доля установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения -100 %; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования -100%. установленных нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов, - экономии на уровне 1 процента от общего количества; - снижение затрат бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет бюджетной сферы; |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития указанной сферы.

В современных условиях развития и модернизации экономики, с учетом стоимости энергетических ресурсов повышение энергетической эффективности и энергосбережение играет важную роль.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории администрации Нижнесирского сельсовета на 2021 – 2025годы»  разработана в соответствии:

- с Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

-Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Программа устанавливает  цели  и задачи энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Администрация Нижнесирского сельсовета. В Программе определяются  мероприятия, необходимые для ее  реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Территория Администрация Нижнесирского сельсовета занимает площадь 28269,3 Га. В соответствии Законом Республики Хакасия от 15 октября 2004 года № 73 «Об утверждении границ муниципальных образований Таштыпского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения». В состав Администрации Нижнесирского сельского поселения входят 5 населённых пунктов: деревня Большой Бор, деревня Верхние Сиры, деревня Верхний Курлугаш, село Нижние Сиры (административный центр), деревня Нижний Курлугаш   Фактическая численность населения в целом по поселению на 1 января 2021 года составляет 920 человек.

Администрация  Нижнесирского сельсовета расположено в пределах 12 км, к западу от райцентра с. Таштып, до ближайшей ж/д -55км.

Географически Администрация Нижнесирского сельсовета находится на: 52/45/36 (северной широты) и 89/45/36 (восточной долготы).

Характеристика систем водоснабжения

Водоснабжение и водоотведение на территории Администрации Нижнесирского сельсовета осуществляет МКП «Сиры». На территории Администрации Нижнесирского сельсовета функционируют две водонапорные башни на хозяйственно-питьевые нужды: деревня Верхние Сиры, ул. Полевая 1А, деревня Нижний Курлугаш ул. Березовая 14 А от которой идет водопроводная сеть протяженность 0,45 км

Характеристика систем водоснабжения

Таблица № 1

| Наименование поселения | На 01.01.2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность, куб.м. | Протяженность сетей, км | Процент износа сетей, % |
| Администрация Нижнесирского сельсовета | 48,00 | 0,45 | 85 |

По используемым материалам водопроводные сети представлены  металлическим трубопроводом.

Водопроводные сети имеют  высокий износ более 85%. Более 85 % водопроводных сетей нуждаются в замене.

Высокий износ трубопроводов, наличие ветхих сетей обуславливает возникновение аварий, повреждений и, как следствие приводит к потерям воды. Неудовлетворительное состояние трубопроводов приводит к снижению качества питьевой воды при подаче населению.

Характеристика систем электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии на территории Администрации Нижнесирского сельсовета осуществляет Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь»)

Функцию энергосбыта на территории Администрации Нижнесирского сельсовета осуществляет  ПАО «Россети Сибирь»

Сети электроснабжения ПС 35/0,4  кв  д. Верхний Курлугаш , ВЛ-0,4 кВт.

Протяженность электрических сетей составляет  1,93км.

Характеристика систем наружного освещения

Система наружного освещения  территории Администрации Нижнесирского сельсовета насчитывает 23 светодиодных светильника.

Таблица № 2

|  | Наименование населенного пункта | Населенный пункт | Тип лампы | Мощность, Вт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрации Нижнесирского сельсовета | деревня Большой Бор, | Светодиодные | 70 | 1 |
|  |  | деревня Верхние Сиры, | Светодиодные | 70 | 5 |
|  |  | деревня Верхний Курлугаш, | Светодиодные | 70 | 1 |
|  |  | село Нижние Сиры | Светодиодные | 70 | 14 |
|  |  | деревня Нижний Курлугаш | Светодиодные | 70 | 2 |
| Итого: |  |  |  |  | 23 |

Вывод:

На сегодняшний день одной из приоритетных задач для Администрации Нижнесирского сельсовета является повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Администрации Нижнесирского сельсовета.

2. Цели и задачи Программы

Главными целями программы являются:

- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет рационального использования при их производстве, передаче и потребления и обеспечения условий  повышения энергетической эффективности;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет Администрации Нижнесирского сельсовета;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и Администрации Нижнесирского сельсовета.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение Администрации Нижнесирского сельсовета.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- дальнейшая установка светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники. Возможно осуществление в рамках энергосервисного контракта;

- установка приборов учета и управления потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения.

2. Проведение энергетических обследований:

Для выполнения данной задачи необходимо рекомендовать организациям, управляющим и обслуживающим многоквартирные дома провести энергетические обследования с оформлением энергетических паспортов.

3. Повышение уровня компетентности работников Администрации Нижнесирского сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

4. организация ведения топливно-энергетических балансов;

5. нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

6. развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов;

7. создание административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию территории администрации Нижнесирского сельсовета.

8. «Реконструкция сетей водопровода в д. Нижний Курлугаш Таштыпского района Республики Хакасия от скважины № 1310»

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- участие специалистов администрации Администрации Нижнесирского сельсовета в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые задачи в рамках Программы направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Процесс энергосбережения на территории Администрации Нижнесирского сельсовета можно обеспечить только программно-целевым методом. Кроме того, процесс по повышению энергоэффективности должен иметь постоянный характер.

3. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы  2021 – 2025 годы.

Во время реализации Программы планируется внедрение первоочередных мероприятий - установка светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники, проведение обязательного энергетического обследования зданий, составление энергетических паспортов, оборудование объектов социальной сферы АИТП с погодным часовым регулированием, оборудования приборного учета потребления энергетических ресурсов и т.д.

Очередность выполнения мероприятий определена исходя из анализа текущего состояния, готовности к проводимым реформам, финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

Программа подлежит корректировке по необходимости.

4. Мероприятия Программы

Таблица №3

(тыс.руб.)

| №№ | Содержание мероприятий | Срок реализации | Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | МБ | РХ | РФ |
| Администрация Нижнесирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Применение энергосберегающих ламп | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 50.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 |  |  |
|  | Приобритение энергосберегающих светильников в системе наружного освещения | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 1000.0 | 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 |  |  |
|  | Мероприятия по улучшению теплового контура здания Администрации Нижнесирского сельсовета | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 500.0 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 |  |  |
|  | «Реконструкция сетей водопровода в д. Нижний Курлугаш Таштыпского района Республики Хакасия от скважины № 1310» | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 150.0 | - 150.0 - - - |  |  |
|  | Обеспечение угольным топливом учреждений | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 750.0 | 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 |  |  |
|  | Обеспечение учреждения с печным энергоэффективным оборудованием | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 100.0 | 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 |  |  |
|  | Поверка приборов учета электро- тепловой энергии | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 50.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 |  |  |
|  | Проведение обучения специалистов | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 25.0 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 |  |  |
| Итого: |  |  | 2625 | 2625 |  |  |
| Бюджетное учреждение культуры Культурно–досуговый центр «Саяны» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих ламп | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 150.0 | 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 |  |  |
|  | Мероприятия по улучшению теплового контура зданий | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 500.0 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 |  |  |
|  | Обеспечение угольным топливом учреждений БУК КДЦ «Саяны» | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 1750.0 | 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 |  |  |
|  | Обеспечение учреждений БУК КДЦ «Саяны» с печным энергоэффективным оборудованием | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 100.0 | 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 |  |  |
|  | Поверка приборов учета электро- тепловой энергии | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 50.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 |  |  |
|  | Проведение обучения специалистов | 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. | 75.0 | 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 |  |  |
| Итого: |  |  | 2625 | 2625 |  |  |

5. Ресурсное обеспечение и система управления Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета».

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности, и внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Администрации Нижнесирского сельсовета» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Объёмы финансирования мероприятий по годам и исполнителям приведены в таблице № 3

Таблица №4

(тыс.руб.)

| исполнитель | Срок исполнения | Итого: | В том числе по бюджетам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | РХ | РФ |
| Администрация Таштыпского района | 2021-2025г | 2625.0 | 2625.0 |  |  |
| МКУ «Управление образования Таштыпского района» | 2021-2025г | 2625.0 | 2625.0 |  |  |
| Всего: |  | 5250.0 | 5250.0 |  |  |

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Нижнесирского сельсовета.

Администрации Нижнесирского сельсовета контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на электроснабжение;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат;

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса Администрации Нижнесирского сельсовета;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Администрации Нижнесирского сельсовета.

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий.

При реализации программных мероприятий руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Администрации Нижнесирского сельсовета определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно Администрации Нижнесирского сельсовета и из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых Администрации Нижнесирского сельсовета рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.